**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.12.2010 № 1221

р.п.Степное

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и**

**повышение энергетической эффективности**

**в муниципальных учреждениях культуры**

**Советского муниципального района на период до 2020 года»**

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности», постановлением администрации Советского муниципального района Саратовской области от 04.12.2009 №1423 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ Советского муниципального района, их формирования и реализации», [Уставом администрации Советского муниципального района](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C23f97bad-95de-4c67-b453-8b5567866620.html)  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района на период до 2020 года».

 2. Контроль за реализацией программы возложить на начальника отдела культуры и кино администрации Советского муниципального района Кондратьеву М.Е.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района А.В. Стрельников**

 Приложение к постановлению

 администрации Советского

 муниципального района

 от 31.12.2010 № 1221

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждниях культуры на период до 2020 года»**

 **р.п. Степное**

 **2010 года**

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт программы | Стр.3 |
| 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом | Стр.6 |
| 2.Основные цели и задачи программы | Стр.7 |
| 3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Стр.7 |
| 4. Сроки и этапы реализации |  |
| 5. Система (перечень) программных мероприятий | Стр.8 |
| 6.Ресурсное обеспечение программы | Стр.8 |
| 7.Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения | Стр.8 |
| 8. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации программы | Стр.9 |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** |  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района на период до 2020 года» (далее Программа) |
| **Основания разработки программы** | - федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| **Муниципальный заказчик** | Отдел культуры и кино администрации Советского муниципального района Саратовской области |
| **Основной разработчик программы** | Отдел культуры и кино администрации Советского муниципального района |
| **Цели и задачи программы** | * Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет их рационального использования;
* создание условий для перевода экономики учреждений культуры на энергосберегающий путь развития;
* модернизация объектов учреждений.
 |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели** | 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов.
2. Экономия бюджетных средств на 20%.
3. Снижение затрат на теплоэнергетические ресурсы в учреждениях культуры на 15%.
4. Проведение энергоаудита.
5. Реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимосвязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, направленных на выполнение ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009г
 |
| **Сроки и этапы реализации программы** | 2010-2020 годы:1 этап - 2010-2015 годы 2 этап - 2016-2020 годы |
| **(изложено в редакции** [**постановления от 19.12.2011 №995**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C7ebb80ec-1a43-4ec0-8e0f-3f35530e51b1.html) **…,** [**постановления от 21.12.2012 №1287**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ccf9ecb06-6d24-42cb-ace2-635c63af5980.html) **…,** [**постановления от 22.11.2013 №1530**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cbf65d595-f577-429d-a01f-412869a3af54.html) **…,** [**постановление от 19.05.2015 №436**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd3e45ec1-6213-4e93-8942-3c9adb201140.html) **…,** [**постановления от 30.06.2015 №508**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce84e10d1-c55e-4929-8142-986595a7c977.html)**…,** [**постановления от 23.09.2015 №698**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cb25ea80e-ce72-4836-be62-78c776eda12f.html)**…,**[**постановления от 13.10.2016 №833**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C5f621568-b4ea-424c-a237-1335470cd86a.html) **Объемы и источники финансирования**  | Общая потребность в затратах на реализацию программы из средств местного бюджета и внебюджетных средств составит - 3252,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:в 2011 году – 0,0 тыс. рублей (местный бюджет)в 2012 году – 50,0 тыс. рублей (внебюджетные средства)в 2013 году – 72,0 тыс. рублей (местный бюджет)в 2014 году – 55,0 тыс. рублей (местный бюджет и  внебюджетные средства)в 2015 году – 335,0 тыс. рублей (местный бюджет —  погашение кредиторской задолженности) 40,0 тыс.рублей (внебюджетные средства)в 2016 году — 20,0 тыс. рублей (местный бюджет)в 2017 году — 100,0 тыс. рублей (местный бюджет)в 2018 году — 100,0 тыс. рублей (местный бюджет)в 2019 году — 1240,0 тыс. рублей (местный бюджет)в 2020 году — 1240,0 тыс. рублей (местный бюджет)- объем финансирования уточняется ежегодно. |
| **Исполнители основных мероприятий** | Муниципальные учреждения культуры»: «Централизованная клубная система СМР», «Централизованная библиотечная система СМР», МОУДОД «Детская школа искусств»,МУК ЦБУК СМРСО. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | * Снижение фактического потребления электрической энергии, газа, воды, тепловой энергии — на 20%;
* перевод экономики района на энергоэффективный путь развития за счет создания и внедрения новых технологий и оборудования — на 15%;
* повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов — на 20%;
* рациональное потребление энергоресурсов — на 15%.
 |
| **Система организации контроля за исполнением программы** | Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет заказчик — отдел культуры и кино администрации Советского муниципального района и представляет отделу промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района отчет о выполнении програмных мероприятиях - до 1 марта следующего за отчетным год. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно- целевым методом**

В настоящее время важнейшим приоритетом является снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления и применения энергосберегающих технологий и оборудования. Наибольший потенциал имеется в сфере теплоснабжения.

Остро стоит проблема экономного потребления топливно-энергетических ресурсов, стоимость которых ежегодно растет значительными темпами.

С целью снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы, улучшения качества поставляемых услуг необходимо провести реконструкцию теплоэнергетического комплекса.

Одним из направлений реализации мероприятий по энергосбережению, оптимизации расходов и экономии бюджетных средств является установка современных узлов учета потребления коммунальных услуг (Приложение №1).

Оснащенность приборами учета потребления коммунальных услуг составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Коммунальные услуги*** | ***Объекты учреждений культуры района*** |
| ***2007*** | ***2008*** | ***2009*** | ***2010*** |
| теплоснабжение | 0% | 0% | 0% | 0% |
| холодное водоснабжение | 0% | 86,00% | 92,00% | 100% |
| электроснабжение | 100% | 100% | 100% | 100% |
| газоснабжение | 100% | 100% | 100% | 100% |

По результатам обследований по муниципальным учреждениям культуры составлены конкретные мероприятия по энергосбережению с определением видов работ, конкретных затрат, экономической эффективности и источников финансирования, также составлены общие сведения по объектам для расчетов целевых показателей (приложение № 2).

Разработан регламент потребления теплоэнергоресурсов по всем объектам муниципальных учреждений культуры.

Ведется ежедневный мониторинг использования электрооборудования, водоснабжения и газоснабжения.

Данная программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности».

**2. Основные цели и задачи программы.**

 Основной целью программы является повышение энергоэффективности муниципальных учреждений культуры за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Следствием достижения основной цели должно стать достижение следующих экономических и социальных целей:

- сокращение объема потребления ТЭР, потребляемые учреждениями культуры, что приведет к существенной экономии средств местного бюджета в среднем на 20% (Приложение №3);

- увеличение эффективности использования потребления теплоэнергоресурсов на 18%;

- внедрение энергосберегающих технологий с целью экономного использования энергоресурсов на 24% (Приложение №4);

- улучшение качества поставляемых коммунальных услуг на 20%;

- снижение удельной энергоемкости за счет создания и внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования на 15%.

В настоящей программе определена система программных мероприятий по достижению поставленных целей и задач.

Программа будет осуществляться в период до 2020 года, 1 этап - 2011-2015 годы, 2 этап — 2016-2020 годы.

Подготовка, согласование и утверждение всех необходимых нормативных документов на соответствующих уровнях для обеспечения работы данной программы.

**Важнейшие целевые индикаторы и показатели.**

 В результате реализации мероприятий Программы к концу 1 этапа будут достигнуты следующие целевые индикаторы:

* + - * снижение затрат на теплоэнергетические ресурсы;
			* экономия бюджетных средств на 20%;
			* проведение энергоаудита, в результате которого будут выявлены объекты с нерациональным использованием энергоресурсов.

**Сроки и этапы реализации.**

Реализация Программы будет осуществляться в период 2011-2020 годы в два этапа:

 На первом этапе 2011-2015 годы планируется провести первоочередные мероприятия: энергетический аудит на объектах учреждений культуры, провести замену ламп накаливания на энергсберегающие во всех учреждениях культуры, провести ряд мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, энергоснабжения и водоснабжения.

 На втором этапе 2016-2020 годы планируется заключительные мероприятия по модернизации всех систем теплоэнергетического снабжения, установка приборов учета тепловой энергии.

 Очередность выполнения мероприятий в рамках этапов определена исходя из анализа текущего состояния, готовности учреждений к проводимым мероприятиям, а также исходя из финансовых ресурсов.

**5. Система (перечень) программных мероприятий**

Система программных мероприятий включает в себя взаимосвязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей (приложение № 5):

Для успешного осуществления намеченных программных мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через исполнителей программы.

**6. Ресурсное обеспечение.**

**(изложено в редакции** [**постановления от 19.12.2011 №995**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C7ebb80ec-1a43-4ec0-8e0f-3f35530e51b1.html) **…,** [**постановление от 21.12.2012 №1287**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ccf9ecb06-6d24-42cb-ace2-635c63af5980.html) **…,** [**постановления от 22.11.2013 №1530**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cbf65d595-f577-429d-a01f-412869a3af54.html)

**…,** [**постановление от 19.05.2015 №436**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd3e45ec1-6213-4e93-8942-3c9adb201140.html)

**…,** [**постановления от 30.06.2015 №508**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce84e10d1-c55e-4929-8142-986595a7c977.html)

**…,** [**постановления от 23.09.2015 №698**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cb25ea80e-ce72-4836-be62-78c776eda12f.html)

**…,**[**постановления от 13.10.2016 №833**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C5f621568-b4ea-424c-a237-1335470cd86a.html)

1. Инвестирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет
2. средств местного бюджета и внебюджетных средств:
3. Общая потребность в затратах на реализацию программы составит 3252,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
4. в 2011 году – 0,0 тыс. рублей
5. в 2012 году – 50,0 тыс. рублей
6. в 2013 году – 72,0 тыс. рублей
7. в 2014 году – 55,0 тыс. рублей
8. в 2015 году – 375,0 тыс. рублей
9. в 2016 году — 20,0 тыс. рублей
10. в 2017 году — 100,0 тыс. рублей
11. в 2018 году — 100,0 тыс. рублей
12. в 2019 году —1240,0 тыс. рублей
13. в 2020 году —1240,0 тыс. рублей
14. Объем финансирования уточняется ежегодно.
15. Направляемые денежные средства могут использоваться только на проведение мероприятий, указанных в приложении №5 к настоящей программе
16. **7. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Заказчиком программы является отдел культуры и кино администрации Советского муниципального района, организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей программы, а также предоставляет администрации Советского муниципального района отчет о выполнении програмных мероприятий до 1 марта следующего за отчетным годом.

Получателями финансовых средств на реализацию настоящей программы являются муниципальные учреждения культуры: МУК «ЦКС», МУК «ЦБС», МОУДОД ДШИ, МУК ЦБУК СМРСО.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий и результатах ее выполнения осуществляет отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.

**8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы**

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов на 20%;

- рациональное потребление энергоресурсов на 15%;

- перевод экономики района на энергоэффективный путь развития за счет создания и внедрения новейших технологий и оборудования на 15%;

- повышение надежности снабжения потребителей теплоэнергоресурсами на 20%;

- повышение уровня оснащенности приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на 15%.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные в приложении №3 к данной программе, отражают динамику показателей и рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы. Корректировка планируемых значений целевых показателей программы проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

**Верно:**

**председатель комитета по делопроизводству,**

**организационной и контрорльно-кадровой работе С.В. Байрак**

 Приложение № 1

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по установке приборов учета потребления ТЭР**

**в учреждениях культуры Советского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | газ | электроэнергия | вода | тепло |
| наличие | потребность | наличие | потребность | наличие | потребность | наличие | потребность |
| 1 | РДК р.п. Степное | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | танцплощадка |  |  | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Центральная библиотека | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детская библиотека | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Гараж Дом кино | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Детская школа искусств | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Степновский библ.филиал | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Золотостепский СК | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | З/степский библ.ф-л | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | Александровский СДК | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Розовский СДК | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Пионерский СК | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Наливнянский СК | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Наливнянский библ.фил-л | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | Новолиповский СК | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Пушкинский СДК | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Новокривовский СДК | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 15 | Мечетненский СДК | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Белопольский СК | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Любимовский СДК | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 18 | Любимовский библ.фил-л | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Новоантоновский СК | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | Советский СДК | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **6** | **-** | **21** | **-** | **10** | **-** | **-** | **11** |

 Приложение №2 к программе «Энергосбережение и

 повышение энергетической эффективности в

 муниципальных учреждениях культуры на период до 2020г»

***Общие сведения для расчетов показателей для целевых программ***

***на 1 октября 2010 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование объекта*** | ***Объем потребления электроэнергии*** | ***Объем потребления теплоэнергии*** | ***Объем потребления воды*** | ***Объем потребления газа*** |
|  |  | ***Всего******тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего***  | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего******тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** |
|  |  | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** |
| 1 | ДШИ  | 2 | 7,8 | 2 | 7,8 |  |  | 117,6 | 169 |  |  | 117,6 | 169 | 0,1 | 4,4 | 0,1 | 4,4 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Дом кино | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3 | РДК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 4 | ЦБ | 4,7 | 18,8 | 4,7 | 18,8 |  |  | 54,9 | 74,2 |  |  | 54,9 | 74,2 | 0,05 | 2,2 | 0,05 | 2,2 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 5 | ДБ | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 2,4 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Степ. б.ф. | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |  |  | - | - |  |  | - | - | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |  |  | 2,7 | 8,7 | 2,7 | 8,7 |  |  |
| 7 | Александр. СК | 2,8 | 11,4 | 2,8 | 11,4 |  |  | 286 | 286 |  |  | 286 | 286 | 0,6 | 13,2 | 0,6 | 13,2 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Белопол. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 |  |  | 0,54 | 2,1 | 0,54 | 2,1 |  |  |
| 9 | Золотост. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,2 | 4,5 | 0,2 | 4,5 |  |  | 5,1 | 19,1 | 5,1 | 19,1 |  |  |
| 10 | Любим. СК | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |  |  | 1,7 | 2,3 |  |  | 1,7 | 2,3 | 0,03 | 0,5 | 0,03 | 0,5 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 11 | Мечетн. СК | 3,9 | 15,5 | 3,9 | 15,5 |  |  | 250 | 338 |  |  | 250 | 338 | 0,04 | 0,9 | 0,04 | 0,9 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Наливн. СК | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |  |  | 8,9 | 10,7 |  |  | 8,9 | 10,7 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Новоантон. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 2,7 | 8,5 | 2,7 | 8,5 |  |  |
| 14 | Новокрив. СК | 1,4 | 5,5 | 1,4 | 5,5 |  |  | 152 | 205 |  |  | 152 | 205 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Новолип. СК | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 3,1 | 11,7 | 3,1 | 11,7 |  |  |
| 16 | Пионерск. СК | 0,6 | 2,3 | 0,6 | 2,3 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 3,2 | 12,2 | 3,2 | 12,2 |  |  |
| 17 | Пушкин. СК | 3,1 | 12,5 | 3,1 | 12,5 |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,3 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 18 | Пушкин. Топ. | 12,9 | 51,8 | 12,9 | 51,8 |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,2 |  |  | 26,9 | 102,4 | 26,9 | 102,4 |  |  |
| 19 | Розовск. СК  | 1,2 | 4,9 | 1,2 | 4,9 |  |  | 97,8 | 132 |  |  | 97,8 | 132 | 0,1 | 4,8 | 0,1 | 4,8 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 20 | Советск. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 21 | Чкаловск. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 22 | Александр. б.ф. | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 23 | Золотост. б.ф. | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,3 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 1,7 | 6,3 | 1,7 | 6,3 |  |  |
| 24 | Любим. б.ф. | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 |  |  | 3,8 | 5,2 |  |  | 3,8 | 5,2 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,2 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 25 | Мечетн. б.ф. | 1,45 | 2,6 | 1,45 | 2,6 |  |  | 5,1 | 6,9 |  |  | 5,1 | 6,9 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 26 | Наливн. б.ф. | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |  |  | 6,4 | 7,7 |  |  | 6,4 | 7,7 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 27 | Новокрив. б.ф. | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 28 | Пионер. б.ф. | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,12 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 29 | Пушкин. б.ф. | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 30 | Розовск. б.ф. | - | - | - | - |  |  | 1,2 | 1,6 |  |  | 1,2 | 1,6 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 31 | Советск. б.ф | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,05 | 1,9 | 0,05 | 1,9 |  |  | 5,4 | 20,4 | 5,4 | 20,4 |  |  |
| 32 | Отдел КиК | - | - | - | - |  |  | 19,2 | 26 |  |  | 19,2 | 26 | 0,03 | 1,5 | 0,03 | 1,5 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 33 | Гараж | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 |  |  | 14 | 18,9 |  |  | 14 | 18,9 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 34 | Танцплощадка | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** | ***37,34*** | ***141,12*** | ***37,34*** | ***141,12*** |  |  | ***1018,6*** | ***1283,5*** |  |  | ***1018,6*** | ***1283,5*** | ***1,28*** | ***35,7*** | ***1,28*** | ***35,7*** |  |  | ***51,34*** | ***191,4*** | ***51,34*** | ***191,4*** |  |  |

***Общие сведения для расчетов показателей для целевых программ***

***2009 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование объекта*** | ***Объем потребления электроэнергии*** | ***Объем потребления теплоэнергии*** | ***Объем потребления воды*** | ***Объем потребления газа*** |
|  |  | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего***  | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** |
|  |  | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** |
| 1 | ДШИ  | 2,79 | 10,3 | 2,79 | 10,3 |  |  | 161,1 | 197 |  |  | 161,1 | 197 | 0,2 | 6,3 | 0,2 | 6,3 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Дом кино | 6,15 | 22,5 | 6,15 | 22,5 |  |  | 68,96 | 84 |  |  | 68,96 | 84 | 0,14 | 3,8 | 0,14 | 3,8 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3 | РДК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 4 | ЦБ | 10 | 36,8 | 10 | 36,8 |  |  | 75,23 | 92 |  |  | 75,23 | 92 | 0,04 | 1,1 | 0,04 | 1,1 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 5 | ДБ | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Степ. б.ф. | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 0,14 |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,2 |  |  | 1,8 | 4,7 | 1,8 | 4,7 |  |  |
| 7 | Александр. СК | 5,8 | 18,7 | 5,8 | 18,7 |  |  | 391,8 | 478 |  |  | 391,8 | 478 | 1 | 19 | 1 | 19 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Белопол. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,08 | 1,6 | 0,08 | 1,6 |  |  | 4,1 | 11,7 | 4,1 | 11,7 |  |  |
| 9 | Золотост. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,34 | 6,5 | 0,34 | 6,5 |  |  | 5,5 | 16 | 5,5 | 16 |  |  |
| 10 | Любим. СК | 0,15 | 0,8 | 0,15 | 0,8 |  |  | 29,71 | 91 |  |  | 29,71 | 91 | 0,04 | 0,8 | 0,04 | 0,8 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 11 | Мечетн. СК | 4,6 | 14,8 | 4,6 | 14,8 |  |  | 332,9 | 406 |  |  | 332,9 | 406 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Наливн. СК | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,5 |  |  | 6,5 | 7,7 |  |  | 6,5 | 7,7 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Новоантон. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 2,7 | 7,7 | 2,7 | 7,7 |  |  |
| 14 | Новокрив. СК | 3,3 | 10,7 | 3,3 | 10,7 |  |  | 213,8 | 437 |  |  | 213,8 | 437 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Новолип. СК | 0,3 | 1,05 | 0,3 | 1,05 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 6,02 | 17,6 | 6,02 | 17,6 |  |  |
| 16 | Пионерск. СК | 1,4 | 4,6 | 1,4 | 4,6 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 2,99 | 8,6 | 2,99 | 8,6 |  |  |
| 17 | Пушкин. СК | 6,3 | 20,3 | 6,3 | 20,3 |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,3 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 18 | Пушкин. Топ. | 13,1 | 42,9 | 13,1 | 42,9 |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,01 | 0,24 | 0,01 | 0,24 |  |  | 35,2 | 100,4 | 35,2 | 100,4 |  |  |
| 19 | Розовск. СК  | 3,6 | 11,8 | 3,6 | 11,8 |  |  | 166,8 | 379 |  |  | 166,8 | 379 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 20 | Советск. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 21 | Чкаловск. СК | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 22 | Александр. б.ф. | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 23 | Золотост. б.ф. | 0,18 | 0,6 | 0,18 | 0,6 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 2,8 | 8,1 | 2,8 | 8,1 |  |  |
| 24 | Любим. б.ф. | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,7 |  |  | 5,21 | 6,5 |  |  | 5,21 | 6,5 | 0,08 | 2,6 | 0,08 | 2,6 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 25 | Мечетн. б.ф. | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,6 |  |  | 6,95 | 8,5 |  |  | 6,95 | 8,5 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 26 | Наливн. б.ф. | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 1,2 |  |  | 5,46 | 6,5 |  |  | 5,46 | 6,5 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 27 | Новокрив. б.ф. | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 28 | Пионер. б.ф. | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 29 | Пушкин. б.ф. | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 30 | Розовск. б.ф. | - | - | - | - |  |  | 1,22 | 1,5 |  |  | 1,22 | 1,5 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 31 | Советск. б.ф | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 1,8 |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 7,3 | 20,8 | 7,3 | 20,8 |  |  |
| 32 | Отдел КиК | 1,96 | 7,2 | 1,96 | 7,2 |  |  | 10,39 | 13 |  |  | 10,39 | 13 | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 33 | Гараж | 0,22 | 0,8 | 0,22 | 0,8 |  |  | 19,21 | 24 |  |  | 19,21 | 24 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 34 | Танцплощадка | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** | ***62,04*** | ***210,79*** | ***62,04*** | ***210,79*** |  |  | ***14,95*** | ***2231,7*** |  |  | ***14,95*** | ***2231,7*** | ***2,17*** | ***46,74*** | ***2,17*** | ***46,74*** |  |  | ***68,4*** | ***195,6*** | ***68,4*** | ***195,6*** |  |  |

***Общие сведения для расчетов показателей для целевых программ***

***2008 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование объекта*** | ***Объем потребления электроэнергии*** | ***Объем потребления теплоэнергии*** | ***Объем потребления воды*** | ***Объем потребления газа*** |
|  |  | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего***  | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** |
|  |  | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** |
| 1 | ДШИ  | 8,14 | 22,8 | 8,14 | 22,8 |  |  | 191,8 | 193,3 |  |  | 191,8 | 193,3 | 0,19 | 4,45 | 0,19 | 4,45 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Дом кино | 11,58 | 32,4 | 11,58 | 32,4 |  |  | 116,4 | 117,3 |  |  | 116,4 | 117,3 | 0,07 | 1,75 | 0,07 | 1,75 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3 | РДК | 52,98 | 148,34 | 52,98 | 148,3 |  |  | 646,9 | 652 |  |  | 646,9 | 652 | 0,2 | 4,76 | 0,2 | 4,76 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 4 | ЦБ | 9 | 25,2 | 9 | 25,2 |  |  | 87,7 | 88,4 |  |  | 87,7 | 88,4 | 0,5 | 10,9 | 0,5 | 10,9 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 5 | ДБ | 4,35 | 12,18 | 4,35 | 12,18 |  |  | 18,18 | 18,32 |  |  | 18,18 | 18,32 | 0,02 | 0,47 | 0,02 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Степ. б.ф. | 1,77 | 4,96 | 1,77 | 4,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,31 | 0,01 | 0,31 |  |  | 4,11 | 9,29 | 4,11 | 9,29 |  |  |
| 7 | Александр. СК | 4,8 | 13,4 | 4,8 | 13,4 |  |  | 476,4 | 480 |  |  | 476,4 | 480 | 1,1 | 25,99 | 1,1 | 25,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Белопол. СК | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,66 | 0,07 | 1,66 |  |  | 5,71 | 12,9 | 5,71 | 12,9 |  |  |
| 9 | Золотост. СК | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 7,46 | 0,32 | 7,46 |  |  | 10,48 | 27,25 | 10,48 | 27,25 |  |  |
| 10 | Любим. СК | 0,24 | 0,67 | 0,24 | 0,67 |  |  | 22,16 | 22,33 |  |  | 22,16 | 22,33 | 0,04 | 0,85 | 0,04 | 0,85 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 11 | Мечетн. СК | 11,7 | 32,8 | 11,7 | 32,8 |  |  | 407,9 | 411,12 |  |  | 407,9 | 411,12 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Наливн. СК | 0,3 | 0,84 | 0,3 | 0,84 |  |  | 6,5 | 6,72 |  |  | 6,5 | 6,72 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоантон. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | 3,8 | 8,59 | 3,8 | 8,59 |  |  |
| 14 | Новокрив. СК | 1,75 | 4,9 | 1,75 | 4,9 |  |  | 251,9 | 253,9 |  |  | 251,9 | 253,9 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Новолип. СК | 0,33 | 0,92 | 0,33 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | 6,2 | 14,01 | 6,2 | 14,01 |  |  |
| 16 | Пионерск. СК | 0,22 | 0,62 | 0,22 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | 7,18 | 16,23 | 7,18 | 16,23 |  |  |
| 17 | Пушкин. СК | 3,52 | 9,86 | 3,52 | 9,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,24 | 0,01 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пушкин. Топ. | 15,03 | 42,1 | 15,03 | 42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,07 | 0 | 0,07 |  |  | 52,29 | 118,2 | 52,29 | 118,2 |  |  |
| 19 | Розовск. СК  | 2,34 | 6,55 | 2,34 | 6,55 |  |  | 204,8 | 206,4 |  |  | 204,8 | 206,4 | 0,22 | 5,09 | 0,22 | 5,09 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 20 | Советск. СК | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 21 | Чкаловск. СК | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 22 | Александр. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 23 | Золотост. б.ф. | 0,17 | 0,48 | 0,17 | 0,48 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 3,36 | 2,26 | 3,36 | 2,26 |  |  |
| 24 | Любим. б.ф. | 0,39 | 1,09 | 0,39 | 1,09 |  |  | 6,42 | 6,47 |  |  | 6,42 | 6,47 | 0,1 | 2,37 | 0,1 | 2,37 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 25 | Мечетн. б.ф. |  |  |  |  |  |  | 7,94 | 8 |  |  | 7,94 | 8 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 26 | Наливн. б.ф. | 0,1 | 0,28 | 0,1 | 0,28 |  |  | 3,5 | 3,62 |  |  | 3,5 | 3,62 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 27 | Новокрив. б.ф. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 28 | Пионер. б.ф. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 29 | Пушкин. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 30 | Розовск. б.ф. | 1,88 | 5,26 | 1,88 | 5,26 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Советск. б.ф | 0,59 | 1,65 | 0,59 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,03 | 27,19 | 12,03 | 27,19 |  |  |
| 32 | Отдел КиК | 2,76 | 7,73 | 2,76 | 7,73 |  |  | 13,03 | 13,13 |  |  | 13,03 | 13,13 | 0,02 | 0,38 | 0,02 | 0,38 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 33 | Гараж | 0,71 | 1,99 | 0,71 | 1,99 |  |  | 28,63 | 28,86 |  |  | 28,63 | 28,86 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 34 | Танцплощадка | 0,09 | 0,25 | 0,09 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** | ***134,7*** | ***337,3*** | ***134,7*** | ***337,3*** |  |  | ***2490,2*** | ***2509,9*** |  |  | ***2490,2*** | ***2509,9*** | ***2,87*** | ***66,8*** | ***2,87*** | ***66,8*** |  |  | ***105,2*** | ***235,9*** | ***105,2*** | ***235,9*** |  |  |

***Общие сведения для расчетов показателей для целевых программ***

***2007 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование объекта*** | ***Объем потребления электроэнергии*** | ***Объем потребления теплоэнергии*** | ***Объем потребления воды*** | ***Объем потребления газа*** |
|  |  | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего***  | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** | ***Всего*** ***тыс.*** | ***По приборам учета*** | ***По нормативам*** |
|  |  | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***кВт*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***гКалл*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** | ***м3*** | ***т. р.*** |
| 1 | ДШИ  | 9,5 | 21,9 |  |  | 9,5 | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дом кино | 6,5 | 15 |  |  | 6,5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РДК | 58 | 133,4 |  |  | 58 | 133,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДБ | 1 | 2,3 |  |  | 1 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Степ. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 16,24 |  |  | 8 | 16,24 |
| 7 | Александр. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 10 |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Белопол. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,5 |  |  | 0,06 | 0,5 | 10 | 20,3 |  |  | 10 | 20,3 |
| 9 | Золотост. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 1,33 |  |  | 0,2 | 1,33 | 8 | 16,32 |  |  | 8 | 16,32 |
| 10 | Любим. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,4 |  |  | 0,04 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мечетн. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наливн. СК |  |  |  |  |  |  | 20,7 | 18,5 |  |  | 20,7 | 18,5 | 0,04 | 0,3 |  |  | 0,04 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоантон. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новокрив. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Новолип. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20,3 |  |  | 10 | 20,3 |
| 16 | Пионерск. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20,3 |  |  | 10 | 20,3 |
| 17 | Пушкин. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пушкин. Топ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 170,5 |  |  | 84 | 170,5 |
| 19 | Розовск. СК  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 2,8 |  |  | 0,32 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Советск. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Чкаловск. СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,6 |  |  | 0,06 | 0,6 | 8 | 16,24 |  |  | 8 | 16,24 |
| 22 | Александр. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Золотост. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8,2 |  |  | 4 | 8,2 |
| 24 | Любим. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,7 |  |  | 0,08 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мечетн. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Наливн. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Новокрив. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Пионер. б.ф. |  |  |  |  |  |  | 3,66 | 2,6 |  |  | 3,66 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Пушкин. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Розовск. б.ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Советск. б.ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 44,7 |  |  | 22 | 44,7 |
| 32 | Отдел КиК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Гараж | 0,5 | 1,2 |  |  | 0,5 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Танцплощадка | 1 | 2,3 |  |  | 1 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** | ***76,5*** | ***176,1*** |  |  | ***76,5*** | ***176,1*** | ***24,36*** | ***21,1*** |  |  | ***24,36*** | ***21,1*** | ***2*** | ***16,63*** |  |  | ***2*** | ***16,63*** | ***164*** | ***333,1*** |  |  | ***164*** | ***333,1*** |

 Приложение №3 к программе «Энергосбережение и

 повышени энергетической эффективности в

 муниципальных учреждениях культуры на период до 2020г»

**ЗАТРАТЫ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,**

**ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ НА 2011-2012 гг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Затраты на потребление 2009 год | Затраты на модернизацию | Экономия за счет модернизацию | Затраты на потребление после модернизации | Финансирование на 2011-2012 гг на модернизацию |
| Кол-вотыс.кВт | Сумматыс.руб | Кол-во ламп, шт | Сумма тыс.руб | % | Кол-вотыс.кВт | Сумматыс.руб | Кол-вотыс.кВт | Сумма тыс.руб | Сумма, тыс.руб |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосбере-гающие:2011 год |   125,0 | 500,0 | 950,0 | 133,0 | 24 | 30,0 | 120,0 | 95,0 | 380,0 | 133,0 |
| 2 | Энергетическое обследование:2011 год2012 год |  |  |  | 420,0300,0 |  |  |  |  |  |  420,0300,0 |
|  | Итого 2011 год: |  |  |  | 553 |  |  |  |  |  | 553 |
|  | Итого 2012 год: |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
|  | **Всего 2011-2012гг** |  |  |  | **853** |  |  |  |  |  | **853** |

 Приложение №4 к программе «Энергосбережение и

 повышение энергетической эффективности в

 муниципальных учреждениях культуры на период до 2020г»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-вание показателей | 2009 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Потребление | Экономия | Потреб-ление | Экономия | Потребление | Экономия | Потребление | Экономия | Потребление | Экономия | Потребление | Экономия |
| Кол-во,тыс. | т.р | % | колво | т.р | кол-во | т.р | % | кол-во | т.р | кол-во | т.р | % | кол-во | т.р | кол-во | т.р | % | кол-во | т.р | кол-во | т.р | % | кол-во | т.р | кол-во | т.р | % | колво | т.р |
| 1 | Электро-энергия | 125 | 500 | - | - | - | 95 | 380 | 24 | -30 | -120 | 92,15 | 368,6 | 3 | 2,85 | 11,4 | 89,4 | 357,6 | 3 | 2,75 | 11,04 | 86,72 | 346,9 | 3 | 2,68 | 10,7 | 84,12 | 336,5 | 3 | 2,6 | 10,4 |
| 2 | вода | 2,1 | 56,8 | 3 | -0,11 | -3,02 | 2,04 | 55,1 | 3 | -0,06 | -1,7 | 1,98 | 53,4 | 3 | -0,06 | -1,7 | 1,92 | 51,8 | 3 | -0,06 | -1,6 | 1,87 | 50,25 | 3 | -0,05 | -1,55 | 1,82 | 48,75 | 3 | -0,05 | -1,5 |
| 3 | газ | 82,4 | 313,95 | 3 | -11,6 | 59,25 | 79,9 | 304,54 | 3 | -2,5 | -9,41 | 77,5 | 295,4 | 3 | -2,4 | -9,14 | 75,1 | 286,54 | 3 | -2,4 | -8,9 | 72,9 | 278 | 3 | -2,2 | -8,54 | 70,7 | 270 | 3 | -2,2 | -8 |
| 4 | тепло-нергия | 1,95 | 3325,5 | - | 0,51 | 1678,5 | 2,15 | 3666 | - | 0,2 | 0,34 | 2,09 | 3556,6 | 3 | -0,06 | -110 | 2,03 | 3449,9 | 3 | -0,06 | -106,7 | 1,97 | 3346,4 | 3 | -0,06 | -103,5 | 1,91 | 3246 | 3 | 0,06 | -100,4 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  | 4405,64 |  |  | **130,77** |  | 4274 |  |  | **132,24** |  | 4145,84 |  |  | **128,24** |  | 4021,55 |  |  | **124,3** |  | 3936,6 |  |  | **120,3** |
|  |  | Экономия за весь период2011-2015гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | кол-во | т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электро-энергия | 36 | 40,9 | 163,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вода | 15 | 0,3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | 15 | 11,7 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепло-энергия | 9 | 0,24 | 420,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **638,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение №5 к программе «Энергосбережение и

 повышении энергетической эффективности в

 муниципальных учреждениях культуры на период до 2020г»

**(изложено в редакции** [**постановления от 19.12.2011 №995**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C7ebb80ec-1a43-4ec0-8e0f-3f35530e51b1.html) **…,** [**постановление от 21.12.2012 №1287**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ccf9ecb06-6d24-42cb-ace2-635c63af5980.html) **…,** [**постановления от 22.11.2013 №1530**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cbf65d595-f577-429d-a01f-412869a3af54.html)**…,** [**постановление от 19.05.2015 №436**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd3e45ec1-6213-4e93-8942-3c9adb201140.html)

**…,** [**постановления от 30.06.2015 №508**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce84e10d1-c55e-4929-8142-986595a7c977.html)

 [**постановления от 23.09.2015 №698**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce84e10d1-c55e-4929-8142-986595a7c977.html) **….,**[**постановления от 13.10.2016 №833**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C5f621568-b4ea-424c-a237-1335470cd86a.html)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Срок испол-нения | Объем финан-сирования всего,тыс.руб | Объем финансирования по годам, тыс.руб (прогнозно) | Исполнители |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Замена лампнакаливания, дневного света на энергосберегающие во всех учреждениях культуры | средства бюджетамуниципального района |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  | МБУК «ЦКС СМРСО» МБУК «ЦБС СМРСО» МБОУДОД «ДШИ»(по согласованию) |
| средства бюджета МО |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 2012-2015гг | 100 | - | 50 | - | 10 | 40 | - |  |  |  |  |
| 2 | Замена газовых котлов:Новоантоновский СКНоволиповский СКЗолотостепский СКЗолотостепская библиотека | средства бюджетамуниципального района | 2019-2020гг | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | МБУК «ЦКС СМРСО» МБУК «ЦБС СМРСО»(по согласованию) |
| средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена входных дверей | средства бюджетамуниципального района | 2019-2020г | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | МБУК «ЦКС СМРСО»(по согласованию) |
| средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение энергетического обследования во всех учреждениях | средства бюджетамуниципального района | 2013-2015гг | 452 | - | - | 72 | 45 | 335 | - | - | - | - | - | Управление культуры и кино МБУК «ЦКС СМРСО» МБУК «ЦБС СМРСО» МБОУДОД «ДШИ»(по согласованию) |
| средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые во всех учреждениях | средства бюджетамуниципального района | 2019-2020гг | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | МБУК «ЦКС СМРСО» МБУК «ЦБС СМРСО» МБОУДОД «ДШИ»(по согласованию) |
| средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепление фасадов зданий с применением фасадных теплосберегающих панелей:РДК п.Степного | средства бюджетамуниципального района | 2019-2020гг | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | МБУК«ЦКС СМРСО»(по согласованию) |
| средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация системы водоснабжения:РДКПушкинский СДКНовокривовский СДКАлександровский СДКРозовский СДК | средства бюджетамуниципального района | 2016-2020гг | 300 |  |  |  |  |  | - | - | - | 150 | 150 | МБУК «ЦКС СМРСО»(по согласованию) |
| средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация системы электроснабжения в 20-ти учреждениях культуры | средства бюджетамуниципального района | 2016-2020гг | 620 | - | - | - | - | - | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | МБУК «ЦКС СМРСО» МБУК «ЦБС СМРСО» (по согласованию) |
| средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  | **3252** | **0** | **50** | **72** | **55** | **375** | **20** | **100** | **100** | **1240** | **1240** |  |

**Верно:**

**И.о.начальника отдела**

**делопроизводства и контроля А.К.Долганова**